- 附件1

住宅工程质量分户验收资料

建设单位：

时间：      年      月      日

- 附件2

住宅工程质量分户验收资料目录

# 1．四川省住宅工程质量分户验收结果汇总表

# 2．四川省（清水）住宅工程质量分户验收记录表、验收照片（户内）

# 3．四川省（成品）住宅工程质量分户验收记录表、验收照片（户内）

# 4．四川省（清水/成品）住宅工程质量分户验收室内净距、净高尺寸检验记录表

# 5．四川省（成品）住宅工程质量分户验收结果表

# 6．四川省住宅工程质量分户验收表、验收照片（公共部位）

附件3

四川省住宅工程质量分户验收结果汇总表（表1）

| 工程名称 |  | 楼栋数 |  | 总户数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  | 住宅类型 | □清水（楼栋号） 成品（楼栋号） |
| 监理单位 |  | 设计单位 |  |  |  |
| 内容 | 分户验收情况 |  |  |  |  |
| 基本概况 | 20 年 月 日—20 年 月 日， （建设单位）组织成立分户验收小组，对本工程进行了分户验收。 验收组成员：组长 ，副组长 ， 组员 。 |  |  |  |  |
| 样板房 | 每种户型应抽取一套，共验收 套，形成《四川省住宅工程样板房质量分户验收表（户内）》 份；其中：一次验收合格 套，整改后验收合格 户，验收不合格的 户。（如果有不合格，需要明确如何处理）） |  |  |  |  |
| 清水住宅 | 共验收 户，形成《四川省（清水）住宅工程质量分户验收记录（户内）》 份；其中：一次验收合格 户，整改后验收合格 户，验收不合格的 户。（如果有不合格，需要明确如何处理）） |  |  |  |  |
| 成品住宅 | 共验收 户，形成《四川省（成品）住宅工程质量分户验收记录（户内）》 份；其中，一次验收合格 户，整改后验收合格 户， 验收不合格的 户。（如果有不合格，需要明确如何处理）） |  |  |  |  |

| 公共部位 | 全数验收，共验收公共部位 个检查单元（其中外墙 个检查单元；楼（电）梯、通道 个检查单元，地下室 个检查单元），形成《四川省住宅工程质量分户验收记录（公共部位）》 份；其中，验收合格 个检查单元，整改后验收合格 个检查单元，验收不合格的 个检查单元，（如果有不合格，需要明确如何处理）。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收结论 | 分户验收结论为： - 合格 - 整改后合格（需附整改情况说明） - 不合格（需附不合格项的情况说明及协商结果） |  |  |  |  |
| 电子档案 | （二维码粘贴处） |  |  |  |  |
| 建设单位 （单位公章） 项目负责人： 年 月 日 | 监理单位 （单位公章） 总监理工程师： 年 月 日 | 施工（工程总承包） 单位 （单位公章） 项目经理： 年 月 日 | 设计单位 （单位公章） 项目负责人： 年 月 日 | 专业分包单位 （单位公章） 项目负责人： 年 月 日 | 物业公司或其他单位 （单位公章） 负责人（经理）： 年 月 日 |

注：1.此表一式三份，建设、施工单位各一份，另外一份由建设单位将此表同分户验收方案一同交工程质量监督机构备案；2.项目经理、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。

- 附件4

四川省（清水）住宅工程质量分户验收记录表（户内）（表2）

| 工程名称 |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 验收日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 主 要 验 收 内 容 |  | 验收应留痕参考项 |  |  |  | 验收情况（含实测实量具体数据） |
| 1 | 楼地面、 墙面和顶棚 | 地面裂缝、空鼓、材料环保性能，墙面和顶棚爆灰、空鼓、裂缝，装饰图案、缝格、色泽、表面洁净 |  | 1.房间墙、地面、顶棚质量情况。 |  |  |  |  |
| 2 | 门窗 | 窗台高度、渗水、门窗启闭、玻璃安装 |  | 1.窗台高度测量、四周渗漏情况； 2.安全玻璃使用范围及标识。 |  |  |  |  |
| 3 | 栏 杆 | 栏杆高度、间距、安装牢固、防攀爬措施 |  | 1.各部位栏杆高度及间距测量。 |  |  |  |  |
| 4 | 防水工程 | 厨卫间渗水、阳台地面渗水、外墙渗水 |  | 1.蓄水、淋水情况； 2.24小时后渗漏检查情况。 |  |  |  |  |
| 5 | 给排水、采暖工程 | 管道渗水、管道坡向、安装固定、地漏水封、给水口位置、管道暗设位置图 |  | 1.承压管道带压； 2.排水管道坡向测量； 3.地漏水封深度测量；4.管道暗设位置标识； 5.通球试验情况；6.全景照片； |  |  |  |  |
| 6 | 电气工程 | 接地、相位、控制箱配置，开关、插座位置 |  | 1.户内灯亮、插座带电、接线方式； 2.分户配电箱外观（位置）、配电系统图（回路标识）、箱内配线外观； 3.卫生间、厨房防溅插座。 |  |  |  |  |
| 7 | 其 它 | 烟道、通风道 |  | 1.防火止回阀安装情况。 |  |  |  |  |
| 分户验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  | 物业或其他单位 |  |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |  | 项目经理： 验收人员： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 验收人员： 年 月 日 |  | 负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |

注：1.所有验收内容和存档内容应真实、清晰体现出每户情况，照片应带有时间、分户验收组成员等相关印证，形成分户验收“一户一档”电子档案。

2.此表一式二份，建设、施工单位各一份。

3.本表为示例格式，各住宅项目可根据现场实际情况调整该表格，必须确保真实、全面、客观反映每户分户验收的实际情况。

验收照片（户内）

**号楼**单元**户

图##  #### 验收人员举牌图   图##  #####质量图  图##  #####实测图

- 附件5

四川省（成品）住宅工程质量分户验收记录表（户内）（表3）

| 工程名称 |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 验收日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 主要验收内容 |  | 验收应留痕参考项 |  |  |  | 验收情况 |
| 1 | 防水工程 | 厨卫间渗水、阳台地面渗水、外墙渗水 |  | 1.蓄水、淋水情况； 2.24小时后渗漏检查情况。 |  |  |  |  |
| 2 | 门窗工程 | 窗台高度、渗水、门窗启闭、玻璃安装 |  | 1.窗台高度测量、四周渗漏情况； 2.安全玻璃使用范围及标识。 |  |  |  |  |
| 3 | 顶棚与 吊顶饰面 工程 | 抹灰顶面工程，暗龙骨吊顶饰面工程，明龙骨吊顶饰面工程，装配式吊顶饰面工程 |  | 分别反映该户不同做法顶棚与吊顶的情况。 |  |  |  |  |
| 4 | 墙饰面 工程 | 涂料饰面工程，饰面砖工程，饰面板工程，裱糊饰面工程，软包工程，玻璃板饰面工程，装配式墙面工程 |  | 1.分别反映该户不同做法墙面的情况。 2.反映瓷砖墙面空鼓检查的照片。 3.壁纸、墙布拼缝检查的照片。 |  |  |  |  |
| 5 | 楼地面 饰面工程 | 木（竹）地板工程，块材地板工程，地毯工程，整体面层工程，装配式地面工程 |  | 1.分别反映不同材质地面的情况。 2.地板地面平整度检查的照片。 3.石材地面裂缝检查的照片。 |  |  |  |  |
| 6 | 细部工程 | 固定柜橱、窗帘盒、窗台板、门窗套、护栏和扶手、装饰线条及花饰、可拆装式隔断、内遮阳、阳台晾晒架制作与安装工程 |  | 各部位栏杆高度及间距测量。 |  |  |  |  |
| 7 | 厨房工程 | 橱柜、厨房设备及配件、装配式厨房工程 |  | 全景照片。 |  |  |  |  |
| 8 | 卫浴工程 | 卫生洁具、浴室柜、淋浴间、卫浴配件、装配式卫生间工程 |  | 1.全景照片； 2.淋浴门安全玻璃标识、玻璃厚度。 |  |  |  |  |
| 9 | 电气工程 | 分户配电箱、室内布线、电气开关插座 |  | 1.户内灯亮、插座带电、接线方式； 2.分户配电箱外观（位置）、配电系统图（回路标识）、箱内配线外观； 3.卫生间、厨房防溅插座外观 |  |  |  |  |
| 10 | 智能化工程 | 有线电视、电话网络、对讲门禁 |  | 1.弱电信息箱内布线检查；2.各功能房信息插座安装； 3.对讲挂机正常开启状态；4.室内消防报警器外观。 |  |  |  |  |
| 11 | 给排水与采暖工程 | 管道渗水、管道坡向、安装固定、地漏水封、给水口位置、管道暗设位置图 |  | 1.承压管道带压； 2.排水管道坡向测量； 3.地漏水封深度测量；4.通球试验情况；5.全景照片； |  |  |  |  |
| 12 | 通风与空调工程 | 空调系统、新风系统（换气系统）工程 |  | 1.运转情况。 |  |  |  |  |
| 13 | 其 它 | 烟道、通风道 |  | 1.防火止回阀安装情况。 |  |  |  |  |
| 分户验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  | 物业（若选定）或其他单位 |  |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |  | 项目经理： 验收人员： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 验收人员： 年 月 日 |  | 负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |

注：1.所有验收内容和存档内容应真实、清晰体现出每户情况，照片应带有时间、分户验收组成员等相关印证，形成分户验收“一户一档”电子档案。

2.此表一式二份，建设、施工单位各一份。

3.本表为示例格式，各住宅项目可根据现场实际情况调整该表格，必须确保真实、全面、客观反映每户分户验收的实际情况。

验收照片（户内）

**号楼**单元**户

图##  验收人员举牌图    图##  #######质量图   图##  ######实测图

- 附件6

- 四川省（清水/成品）住宅工程质量分户验收室内净距、净高尺寸检验记录表（表4）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房号 |  |  |  |  | 电子档案 |  |  | （二维码粘贴处） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 区域 | 设计净高推算值（mm） | 设计净距推算值（mm） | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算值（mm） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 净高 |  |  |  |  |  |  |  | 开间 |  |  |  |  | 进深 |  |  | 净高 |  |  | 开间 |  | 进深 |  |
|  | H | L | H1 |  | H2 | H3 |  | H4 | H5 |  | L1 |  |  | L2 |  | L3 | L4 |  | 最大偏差 |  | 极差 | 最大偏差 | 极差 | 最大偏差 | 极差 |
| 卧室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （室内空间尺寸示意图，测点位置可根据实际情况调整） |  |  |  |  |  |  | 套型示意图贴图区（标注房间编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分户验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 物业或其他单位 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |  |  | 项目经理： 验收人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总监理工程师： 验收人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1.每个房间净高共抽测五点，开间、进深尺寸各抽测两处，测点位置详见附图（其中开间进深测点高度为地面起30cm高处）。净高负偏差不应大于20mm，极差不得超过20mm；开间进深负偏差和极差不得超过15mm；2.偏差为实测值与设计值之间的绝对差；极差为实测中最大值与最小值之差，不合格点数在表内用红笔圈出；3.室内每户为一个检验单元，每个检验单元填写本表一张。4.此表一式二份，建设、施工单位各一份，同时生成二维码由建设单位作为分户验收“一户一档”电子档案一并交付业主。

- 附件7

四川省（清水/成品）住宅工程质量分户验收结果表（户内）（表5）

| 工程名称 |  |  |  | 房（户）号 |  |  | 住宅类型 |  |  | £清水 £成品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 验收日期 |  |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 主 要 验 收 内 容 |  | 验收结果 |  |  |  |  | 备注 |  |
| 1 | 空间尺寸 | 层高、开间、进深 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 楼地面、 墙面和顶棚 | 地面裂缝、空鼓、材料环保性能，墙面和顶棚爆灰、空鼓、裂缝，装饰图案、缝格、色泽、表面洁净 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 门窗 | 窗台高度、渗水、门窗启闭、玻璃安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 栏 杆 | 栏杆高度、间距、安装牢固、防攀爬措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防水工程 | 厨卫间渗水、阳台地面渗水、外墙渗水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 给排水、采暖工程 | 管道渗水、管道坡向、安装固定、地漏水封、给水口位置、管道暗设位置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电气工程 | 接地、相位、控制箱配置，开关、插座位置，分户配电箱、室内布线 |  |  |  |  |  |  | （分户配电箱、室内布线验收结果仅成品住宅填写） |  |
| 8 | 顶棚与 吊顶饰面 工程 | 抹灰顶面工程，暗龙骨吊顶饰面工程，明龙骨吊顶饰面工程，装配式吊顶饰面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 墙饰面 工程 | 涂料饰面工程，饰面砖工程，饰面板工程，裱糊饰面工程，软包工程，玻璃板饰面工程，装配式墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 楼地面 饰面工程 | 木（竹）地板工程，块材地板工程，地毯工程，整体面层工程，装配式地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 细部工程 | 固定柜橱、窗帘盒、窗台板、门窗套、护栏和扶手、装饰线条及花饰、可拆装式隔断、内遮阳、阳台晾晒架制作与安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 厨房工程 | 橱柜、厨房设备及配件、装配式厨房工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 卫浴工程 | 卫生洁具、浴室柜、淋浴间、卫浴配件、装配式卫生间工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 智能化工程 | 有线电视、电话网络、对讲门禁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 通风与空调工程 | 空调系统、新风系统（换气系统）工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 其 它 | 烟道、通风道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分户验收结论： |  | 分户验收结论为： - 合格 - 整改后合格（需附整改情况说明） - 不合格（需附不合格项的情况说明、整改措施及协商结果） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  |  | 物业或其他单位 |  |  |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |  | 项目经理： 验收人员： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 验收人员： 年 月 日 |  |  | 负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |  |

注：1.此表8-15项仅成品住宅填写。

2.此表根据每户验收记录填写，检查验收项目合格点率大于80%以上可判定为合格。

3.此表一式三份，建设二份，其中一份存档，另一份作为《住宅质量保证书》的附件交购房业主，施工单位一份。

4.本表项目经理、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。

5.本表为示例格式，各住宅项目可根据现场实际情况调整该表格，必须确保真实、全面、客观反映每户分户验收的实际情况。

- 附件8

四川省住宅工程质量分户验收表（公共部位）（表6）

| 工程名称 |  |  |  |  | 楼 号 |  |  | 验收日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 核实是否与交付样板一致 |  |  |  |  | □ 与交付样板一致 □ 与交付样板不一致（注明具体情况） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 主要验收内容 |  |  | 验收应留痕参考项 |  |  |  | 验收情况 |
| 1 | 屋面 |  | 屋面防水，屋顶栏杆、女儿墙高度，屋面排气管安装、高度等 |  |  | 1.屋面总体施工质量； 2.雨后或蓄水后检查情况； 3.实测屋顶栏杆、女儿墙高度。 |  |  |  |  |
| 2 | 外立面 |  | 雨水管道及雨水斗；门窗质量；墙面垂直度平整度、裂缝、空鼓、脱落，窗角斜裂缝情况；雨棚等 |  |  | 1.总体施工质量； 2.外墙墙面垂直度平整度检查情况； |  |  |  |  |
| 3 | 楼（电）梯 |  | 通道、走廊楼地面、墙面、顶棚面层质量，抹灰、涂料质量，楼梯踏步、楼段及平台净宽，电梯候梯厅深度，公用走道净宽、净高，栏杆、扶手及安装质量，邮政信报箱安装等 |  |  | 1.总体施工质量； 2.一层公用走道净宽。 |  |  |  |  |
| 4 | 地下室车库 |  | 墙面、地面、顶棚抹灰、涂饰质量，裂缝、空鼓、脱落情况；地下室渗漏等 |  |  | 1.地下室车库每检查单元总体施工质量； 2.实测地下室净高； 3.检查地面开裂、脱落、起砂情况； 4.检查墙面、顶棚渗漏情况等。 |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分户验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  | 物业（若选定）或其他单位 |  |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |  |  | 项目经理： 验收人员： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师： 验收人员： 年 月 日 |  | 负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |

注：1.公共部位检查单元划分原则：各单元每层楼（电）梯及上下梯段、通道（平台）为一个检查单元；地下室（地下车库等大空间的除外）每个单元或各个分隔空间为一个检查单元。

2.所有验收内容和存档内容应真实、清晰体现出公共部位检查单元情况，照片应带有时间、分户验收组成员等相关印证。

3.此表一式二份，建设、施工单位各一份。

4.本表项目经理、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。

5.本表为示例格式，各住宅项目可根据现场实际情况调整该表格，必须确保真实、全面、客观反映公共部位分户验收的实际情况。

验收照片（公共部位）

图##  验收人员举牌图    图##  ######质量图     图##  ######实测图

附件9

住宅工程质量分户验收申请报告（表7）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼栋数 |  |  |  |
| 总户数 |  | 住宅类型 | £清水 £成品 |
| 施工单位意见 | （项目经理）签字： 年 月 日 |  |  |
| 建设单位意见 | （建设单位代表）签字： 年 月 日 |  |  |